## List1
NADOGRADNJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA - CZCO ZLATNA VRATA
NAPOMENE:
U jedinične cijene uračunati specifičnosti zahvata koji se izvodi bez zatvaranja objekta u periodu izvođenja radova (izvođenje radova van radnog vremena objekta održavanje stanja objekta u sigurnom, funkcionalnom i urednom stanju kroz cijeli period izvođenja radova, koordinacija s djelatnicima)
Kod davanja ponude ponuđač je dužan koristiti kompletnu dokumentaciju radi otklanjanja svih nejasnoća i po potrebi konzultirati projektanta.
Stavka uključuje:
1. rad, materijal, alat i mehanizaciju
2. transport (horizontalni i vertikalni)
3. mjerenja, ispitivanja, ateste i izjave o svojstvima (sukladnosti)
4. naknade, suglasnosti, dozvole
5. zaštita na radu
6. zbrinjavanje otpada
NAPOMENA:
Svi radovi i materijali sukladno pravilima struke i ostalim dijelovima ponudbene dokumentacije, izvedba do funkcionalne gotovosti sa svim elementima ako i nisu navedeni u troškovničkoj stavci.
Nabava, isporuka i ugradnja novih elemenata sustava za dojavu požara:
|  | Jedin. | Kol. | Jedin. cijena | Ukup. cijena
1. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje mikroprocesorske adresabilne vatrodojavne centrala sa mogućnošću spajanja jedne vatrodojavne petlje od 127 javljača, sve prema VdS i EN54 certifikatima. Komplet. | kom | 1 |  | 0
2. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje baterijskog seta 24V i autonomije 26Ah u vlastitom kučištu za montažu kraj centrale. Komplet | kom | 1 |  | 0
3. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje ručnog adresabilnog javljača | kom | 14 |  | 0
4. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje konvencionalne vatrodojavne alarmne sirene za vanjsku montažu | kom | 1 |  | 0
5. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje konvencionalne vatrodojavne alarmne sirene za unutrašnju montažu | kom | 2 |  | 0
6. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje optičkog adresabilnog javljača požara | kom | 32 |  | 0
7. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilnog termičkog javljača požara | kom | 2 |  | 0
8. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje podnožja za adresabilne javljače | kom | 34 |  | 0
9. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje ulazno/izlaznog modula, komplet sa kučištem i svim elementima do pune funkcionalnosti | kom | 6 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja pločice za označavanje detektora | kom | 57 |  | 0
11. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje kabela za petlje sustava za dojavu požara, oznake JB-H(St)H 2x2x0.8mm koji se postavlja za potrebe povezivanja novih elemenata i izmještanje postojećih elemenata sustava za dojavu požara. Kabel se polaže večim dijelom na OG obujmice a manjih dijelom u pregradnim zidovima.Komplet | m | 350 |  | 0
12. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje kabela za sirene sustava za dojavu požara, oznake JE-H(St)H E30 2x2x0.8mm koji se postavlja za potrebe povezivanja konvencionalnih sirena na centralu sustava za dojavu požara. Kabel se polaže večim dijelom na OG obujmice, a manjih dijelom u pregradnim zidovima.Komplet | m | 60 |  | 0
13. | Nabava, isporuka, ugradnja I spajanje instalacijske OG obujmice sa ostalim sitnim montažnim priborom za zaštitu kabela petlje sustava za dojavu požara.Komplet od 100 obujmica. | kom | 5 |  | 0
15. | Dobava i postavljanje D1 i D2 naljepnica za označavanje pristupnog puta VDC | kom | 1 |  | 0
Programiranje, obuka korisnika, ispitivanje i projekt izvedenog stanja.
16. | Usklađivanje sustava za dojavu požara. Povezivanje novih elemenata na postojeću petlju vatrodojave sa novom vatrodojavnom centralom. | kom. | 1 |  | 0
17. | Programiranje vatrodojavne centrale od strane isporučitelja opreme, ispitivanje sustava, puštanje u rad i obuka korisnika. Komplet | kom. | 1 |  | 0
18. | OBUKA KORISNIKA za rukovanje vatrodojavnom centralom, IZRADA UPUTA za rukovanje vatrodojavnom centralom | pauš. | 1 |  | 0
19. | Izrada projekta izvedenog stanja u digitalnom formatu sa izvornom i pdf formatom. | kom. | 1 |  | 0
20. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke: - uključuje izdavanje uvjerenja | pauš. | 1 |  | 0
21. | KNJIGA ODRŽAVANJA vatrodojavnog sustava, UNOS PODATAKA u knjigu održavanja i OBUKA KORISNIKA za njeno daljnje ispunjavanje | kom | 1 |  | 0
| SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0